## Feuil1
2022-01-01
|  |  | Données prise en temperature moyenne , temperature annuel moyenne de la ville de strasbourg "AVERAGE CLIMATE" | [5 empty] | Données planché basse température 35°C |  |  | Données en moyenne température 55°C
MARQUE | REF NUMERIQUE | MODELE | DESIGNATION | tarif 2022 | ESC INTEGRE | TYPE ECS | COP ECS | Etas ECS | SCOP BASSE T° | COP BASSE T° | Etas BASSE T° | SCOP MOYENNE T° | COP MOYENNE T° | Etas MOYENNE T° | NIVEAU SONORE dB(A) ext
|  |  | MONOBLOC R32 MONOPHASE | ht hors d3e |  |  | Norme EN16147 |  | Norme EN14825 | Norme EN14511-2 | Norme EN14825 | Norme EN14825 | Norme EN14511-2 | Norme EN14825 | Norme EN12102-1
MIDEA | 14072172 | MHC-V6W/D2N8-BE30 | PAC MONOBLOC 7kW Monophasé R32 | 5503 | NON |  |  |  | 4.47 | 5 | 176% | 3.24 | 2.63 | 127% | 61
MIDEA | 14072173 | MHC-V8W/D2N8-BE30 | PAC MONOBLOC 9kW Monophasé R32 | 5930 | NON |  |  |  | 4.47 | 4.94 | 176% | 3.24 | 2.81 | 127% | 64
MIDEA | 14072174 | MHC-V10W/D2N8-BE30 | PAC MONOBLOC 10kW Monophasé R32 | 6477 | NON |  |  |  | 4.81 | 4.6 | 177% | 3.22 | 2.75 | 126% | 67
MIDEA | 14072175 | MHC-V12W/D2N8-BE30 | PAC MONOBLOC 12kW Monophasé R32 | 7746 | NON |  |  |  | 4.29 | 4.81 | 169% | 3.23 | 2.78 | 126% | 68
MIDEA | 14072176 | MHC-V14W/D2N8-BE30 | PAC MONOBLOC 14kW Monophasé R32 | 7900 | NON |  |  |  | 4.27 | 4.6 | 168% | 3.26 | 2.75 | 128% | 71
MIDEA | 14072177 | MHC-V16W/D2N8-BE30 | PAC MONOBLOC 16kW Monophasé R32 | 8133 | NON |  |  |  | 4.3 | 4.45 | 169% | 3.27 | 2.73 | 128% | 71
MONOBLOC R32 TRIPHASE
MIDEA | 14072178 | MHC-V12W/D2RN8-BER90 | PAC MONOBLOC 12kW Triphasé R32 | 8032 | NON |  |  |  | 4.29 | 4.84 | 169% | 3.23 | 2.81 | 126% | 68
MIDEA | 14072179 | MHC-V14W/D2RN8-BER90 | PAC MONOBLOC 14kW Triphasé R32 | 8332 | NON |  |  |  | 4.27 | 4.63 | 168% | 3.26 | 2.79 | 128% | 71
MIDEA | 14072180 | MHC-V16W/D2RN8-BER90 | PAC MONOBLOC 16kW Triphasé R32 | 8517 | NON |  |  |  | 4.29 | 4.84 | 169% | 3.23 | 2.81 | 126% | 68
MONOBLOC R32 HP TRIPHASE
MIDEA | 14072195 | MHC-V22W/D2RN8 | PAC AIR / EAU monobloc triphase - 22 kw | 11965 | NON |  |  |  | 4.53 | 4.35 | 178% | 3.22 | 2.65 | 126% | 73
MIDEA | 14072196 | MHC-V26W/D2RN8 | PAC AIR / EAU monobloc triphase - 26 kw | 12071 | NON |  |  |  | 4.5 | 4.05 | 177% | 3.14 | 2.43 | 123% | 75
MIDEA | 14072197 | MHC-V30W/D2RN8 | PAC AIR / EAU monobloc triphase - 30 kw | 13553 | NON |  |  |  | 4.19 | 3.73 | 165% | 3.14 | 2.29 | 123% | 77
BIBLOC SPLIT R32 MONOPHASE
MIDEA | 14072193 + 14072190 | MHA-V4W/D2N8-B + HB-A60/CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 4KW R32 MONO + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR | 5847 | NON |  |  |  | 4.85 | 5.2 | 191% | 3.31 | 2.95 | 130% | 56
MIDEA | 14072181 +14072190 | MHA-V6W/D2N8-B + HB-A60/CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 6KW R32 MONO + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR | 5926 | NON |  |  |  | 4.95 | 5 | 195% | 3.52 | 3 | 138% | 58
MIDEA | 14072182 + 14072191 | MHA-V8W/D2N8-B + HB-A100/CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 8KW R32 MONO + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR | 6403 | NON |  |  |  | 5.21 | 5.2 | 205% | 3.36 | 3.18 | 132% | 59
MIDEA | 14072183 + 14072191 | MHA-V10W/D2N8-B + HB-A100/CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 10KW R32 MONO + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR | 6567 | NON |  |  |  | 5.19 | 5 | 205% | 3.49 | 3.1 | 137% | 60
MIDEA | 14072184 + 14072192 | MHA-V12W/D2N8-B + HB-A160/CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 12KW R32 MONO + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR | 8030 | NON |  |  |  | 4.81 | 4.95 | 189% | 3.45 | 3.1 | 135% | 64
MIDEA | 14072185 + 14072192 | MHA-V14W/D2N8-B + HB-A160/CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 14KW R32 MONO + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR | 8263 | NON |  |  |  | 4.72 | 4.7 | 186% | 3.47 | 3 | 136% | 65
MIDEA | 14072186 + 14072192 | MHA-V16W/D2N8-B + HB-A160/CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 16KW R32 MONO + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR | 8581 | NON |  |  |  | 4.62 | 4.5 | 182% | 3.41 | 2.9 | 133% | 68
BIBLOC SPLIT R32 TRIPHASE
MIDEA | 14072188 + 14072192 | MHA-V14W/D2RN8-B + HB-A160/CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 14KW R32 TRIPHASE + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR | 8718 | NON |  |  |  | 4.72 | 4.7 | 186% | 3.47 | 3 | 136% | 65
MIDEA | 14072189 + 14072192 | MHA-V16W/D2RN8-B + HB-A160/CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 16KW R32 TRIPHASE + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR | 8947 | NON |  |  |  | 4.62 | 4.5 | 182% | 3.41 | 2.9 | 133% | 68
BIBLOC + ECS SPLIT R32
MIDEA | 14072193 + 14047039 | MHA-V4W/D2N8-B + HBT-A100/190CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 4KW R32 MONO + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR ecs 190L | 9115 | OUI | L | 3.1 | 127% | 4.85 | 5.2 | 191% | 3.31 | 2.95 | 130% | 56
MIDEA | 14072181 + 14047039 | MHA-V6W/D2N8-B + HBT-A100/190CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 6KW R32 MONO + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR ecs 190L | 9194 | OUI | L | 3.1 | 127% | 4.95 | 5 | 195% | 3.52 | 3 | 138% | 58
MIDEA | 14072182 + 14047039 | MHA-V8W/D2N8-B + HBT-A100/190CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 8KW R32 MONO + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR ecs 190L | 9512 | OUI | L | 3.1 | 127% | 5.21 | 5.2 | 205% | 3.36 | 3.18 | 132% | 59
MIDEA | 14072183 + 14047039 | MHA-V10W/D2N8-B + HBT-A100/190CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 10KW R32 MONO + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR ecs 190L | 9676 | OUI | L | 3.1 | 127% | 5.19 | 5 | 205% | 3.49 | 3.1 | 137% | 60
MIDEA | 14072184 + 14047041 | MHA-V12W/D2N8-B + HBT-A160/240CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 12KW R32 MONO + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR ecs 240L | 11696 | OUI | XL | 3 | 123% | 4.81 | 4.95 | 189% | 3.45 | 3.1 | 135% | 64
MIDEA | 14072185 + 14047041 | MHA-V14W/D2N8-B + HBT-A160/240CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 14KW R32 MONO + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR ecs 240L | 11929 | OUI | XL | 3 | 123% | 4.72 | 4.7 | 186% | 3.47 | 3 | 136% | 65
MIDEA | 14072186 + 14047041 | MHA-V16W/D2N8-B + HBT-A160/240CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 16KW R32 MONO + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR ecs 240L | 12247 | OUI | XL | 3 | 123% | 4.62 | 4.5 | 182% | 3.41 | 2.9 | 133% | 68
BIBLOC + ECS R32 TRIPHASE
MIDEA | 14072188 + 14047041 | MHA-V14W/D2RN8-B + HBT-A160/240CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 14KW R32 TRIPHASE + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR ecs 240L | 12495 | OUI | XL | 3 | 123% | 4.72 | 4.7 | 186% | 3.47 | 3 | 136% | 65
MIDEA | 14072189 + 14047041 | MHA-V16W/D2RN8-B + HBT-A160/240CD30GN8-B | UE PAC BIBLOC 16KW R32 TRIPHASE + GROUPE HYDRAULIQUE INTERIEUR ecs 240L | 12724 | OUI | XL | 3 | 123% | 4.62 | 4.5 | 182% | 3.41 | 2.9 | 133% | 68
CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE MONOBLOC
MIDEA | 14055016 | RSJ-15/190RDN3-F | CHAUFFE EAU THERMO MONOBLOC 190L DIAM 700 H 1830 | 2557 | NON | L | 2.55 | 104% | [6 empty] | 58
MIDEA | 14047035 | RSJ-35/300RDN3-F1 | CHAUFFE EAU THERMO MONOBLOC 300L DIAM 700 H 1930 | 3176 | NON | XL | 2.6 | 95% | [6 empty] | 53